石墨消解仪，采用国际先进技术，具有消解快速、高效、便捷等优点，适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、饲料、植株、种子、矿石等化学分析之前的样品消解处理，更适合与海能凯氏定氮仪配套使用。
 
主要特点与优点
采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃仅需25分钟。（最高温度为450℃）
智能监测加热单元健康状态
采用4.3寸彩色液晶显示屏
炉内温度连续可调，可控温度恒定，仪器操作简单。
可20 个样品同时消化，大大提高工作效率。
炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好，热传导效率高。
耐腐蚀设计， 整机表面无惧强酸强碱腐蚀。
整机具有过压、过流、过热等多重保护。
采用立体环绕加热，样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失。
石墨块经过特殊抗氧化技术处理，延长使用寿命，炉体孔间温差小。
实时人机对话，实验时间到切断输出。
技术参数

控温范围室温+5℃～450℃
 
控温精度±1℃
 
加热方式红外加热及高纯石墨传导
 
隔热材料陶瓷纤维及独特风道隔热技术
 
消化管280mL  
 处理能20个/批
 电源 220 VAC ±10% 50Hz
 额定功率3.6KW
 外形尺寸（长×宽×高）515mm×421mm×211mm
 净重 25Kg